ACCESORII CONSTRUCTII

PRAFOASE

| Produs | U.M | Buc/palet | Greutate Sac |
| --- | --- | --- | --- |
| Ciment Structo - Holcim | SAC | 40 | 40 kg |
| Ciment Carpat | SAC | 30 | 50 kg |
| Ipsos Modelaj - Rigips | SAC | 24 | 40 kg |
| Ipsos Constructii - Rigips | SAC | 24 | 40 kg |
| Liant Zidarie Si Tencuiala – TENCO (Produs similar Multibat) | SAC | 56 | 25 kg |
| Var Carmeuse Var Simpromat | SAC | 30 50 | 25 kg |
| Ciment Alb Italcementi | SAC | 64 | 25 kg |
| Adeziv Ytong | SAC | 48 | 25 kg |

ELEMENTE DE ZIDARIE – SICERAM SIGHISOARA

| TIP TERMOBLOC | T 30 |
| --- | --- |
| Dimensiuni ( mm ) | 290/240/188 |
| Consum ( buc /mp ) | 21 |
| Consum pe mc de zidarie (buc/mc) | 76 |
| Greutate ( kg/buc ) | 12 |
| Coeficient de conductivitate termica ( W/mK) | 0,34 |
| Rezistenta min.la compresiune ( N/mmp) | 10 |
| Densitate aparenta medie ( kg/mc) | 930 |
| Absorbtie medie de apa ( % ) | 15,5 |
| Bucati pe paleta | 80 |

CARAMIZI

| Produs | Producator | Dimensiuni ( mm ) | Nr.buc/palet | Necesar/ mp | Necesar / mc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bloc Ceramic TG JIU | MATERCON | 290X240X138 | 98 |  | 104 |
| Soceram | DOICESTI | 290x240x188 |  |  | 76 |
| Soceram | DOICESTI | 290X240X138 |  |  | 104 |
| Bloc Ceramic GV Sastuc | IODORA | 290x240x188 | 69 |  | 79 |
| Bloc Ceramic GV Sastuc | IODORA | 290x240x138 | 99 | 21 | 104 |
| Caramida Ef Mare | SASTUC | 290x140x88 | 195 |  | 280 |
| Bloc Ceramic GV | URZICENI | 290x240x138 | 87 | 21 | 104 |
| Caramida Ef.Mica | URZICENI | 240x115x88 | 303 | 47 | 410 |
|  | MACONY | 250x120x88 | 300 |  | 378 |
| Caramida Ef.Mare | URZICENI | 290x140x88 | 202 | 70 (gros.290) | 280 |
| Caramida Plina | URZICENI MACON | 240x115x63 240X115X63 | 417 358 | 66 (gros.115) | 575 575 |
| Bloc Ceramic KUDRET | KUDRET | 240x300x235 | 90 (78) | 17 (gros 300) | 59 |
| Bloc Ceramic Nasa Sloga |  | 250x190x190 | 140 |  | 110 |
| Bloc Ceramic KUDRET | KUDRET | 240x240x235 | 100 | 17 (gros 240) | 74 |
| Bloc Ceramic KUDRET | KUDRET | 300x120x235 | 155 | 34 | 117 |
| Bloc Ceramickudret | KUDRET | 240x120x235 | 200 | 34 | 148 |
| Bloc Ceramic KUDRET | KUDRET | 240x120x235 | 200 | 34 | 148 |
| Bloc Ceramic MB 2 | NEXE | 250x190x190 | 160 | 27 | 110 |
| Bloc Ceramic EP 12 | NEXE | 500x120x238 | 80 | 8 | 70 |
| Bloc Ceramic TB 30 | NEXE | 250x300x238 | 96 |  | 56 |
| Bloc Ceramic TB 25 | NEXE | 380x250x238 | 72 |  | 44 |
| Bloc Ceramic TB 38 | NEXE | 250x380x238 | 72 |  | 44 |
| Klimabloc EUROTHERM EUROTHERM Euroterm 30 UT |  | 250x380x230 290X190X190 250X190X190 300x25x23.8 | 60 160 180 80 |  | 44 96 110 56 |

###### BCA

| Producator | Dimensiuni HXLXL | Tip BCA | Conditii de livrare | Volum pachet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prefabricare Vest-Verblock | 15x30x60 | Zidarie | Infoliat | 1.728 |
|  | 20x30x60 |  |  | 1.728 |
|  | 20x24x60 |  |  | 1.728 |
|  | 20x35x60 |  |  | 1.512 |
|  | 15X25X65 |  |  |  |
| SOCERAM | 20X25X65 |  |  | 2.34 |
| DOICESTI |  |  |  |  |
| BCA YTONG BULGARIA | 20x25x60 |  |  | 1.26 |
|  | 10x25x60 |  |  |  |
|  | 15x25x60 |  |  | 1.350 |
| AKG TURCIA | 25x20x60 |  |  | 1.260 |
|  | 30x25x60 |  |  | 1.350 |

Caramida de sticla

| Nr.crt | Dim | Tip | Model | Culoare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1908 | Y | Clara |  |
| 02 | 1908 | F | Clara |  |
| 03 | 1908 | P | Clara |  |
| 04 | 1908 | N | Clara |  |
| 05 | 1908 | WM OS | Satinata |  |
| 06 | 1908 | DW | Clara |  |
| 06 | 1908 | O | Clara |  |
| 07 | 1908 | H | Clara |  |
| 08 | 1908 | WEC | Clara | DE COLT |
| 09 | 1908 | W, BRI | Colorata in masa | BRONZ |
| 10 | 1908 | W, BBI | Colorata in masa | ALBASTRU |
| 11 | 19/O | RSI | Colorata in masa | ROZ |
| 12 | 19/O | GLI | Colorata in masa | VERDE |
| 13 | 19/O | BTI | Colorata in masa | TURCOAZ |
| 13 | 19/O | BRI | Colorata in masa | BRONZ |
| 14 | 19/O | GRI | Colorata in masa | VERDE |
| 15 | 1908 | W BR | Colorata prin injectare | BRONZ |
| 16 | 1908 | W OR | Colorata prin injectare | ORANGE |
| 17 | 1908 | W RO | Colorata prin injectare | ROSU |
| 18 | 1908 | W RM | Colorata prin injectare | ROSU MAT |
| 19 | 1908 | W GM | Colorata prin injectare | GALBEN MAT |
| 20 | 1908 | W GL | Colorata prin injectare | GALBEN TRANSPARENT |
| 21 | 1908 | W GR | Colorata prin injectare | VERDE MAT |
| 22 | 1908 | W BB | Colorata prin injectare | ALBASTRU |
| 23 | 2412 |  | NUBIO SOLARIS |  |
| 24 | ZT 80 |  | Distantieri |  |
| 25 | Adeziv |  | Adeziv |  |
| 26 | R1-1 |  | Rama |  |
| 27 | R2 |  | Rama |  |
| 28 | R4-1 |  | Rama |  |

Caracteristici caramida de sticla

| Descriere | 1908 caramida de sticla normala (cu fata dubla) | 2412 caramida de sticla normala ( cu fata dubla) | 1908 caramida de sticla de colt 90 ( cu fata dubla) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiune mm | 160/190/80 | 240/115/80 | 190/132/80 |
| Greutate kg | 2.4 | 2.1 | 2.4 |
| Solicitare la compresie Mpa -valoare medie -valoare minima | 7.5 6 | 6.5 4.8 | 7.5 6 |
| Deflexia maxima a suprafetelor peretilor exteriori mm | 1 | 1 | 1 |
| Curbarea maxima a suprafetelor peretilor exteriori mm | 2 | 2 | 2 |
| Indice de izolatie fonica la sunete aeriene dB | 40 | 44 | 40 |
| Coeficient de transmisie termica Wm K | 2.56 | 2.67 | 2.56 |
| Transmisia luminoasa, pentru produsele -clare -colorate | 76.8 60 | 76.8 | 76.8 |

Borduri

| Nr crt | Denumire | Lxlxh mm | Nr buc palet | Nr paleti /TIR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bord Villa Mica | 1000x80x200 | 22 | 21 |
| 2 | Bord Villa Medie | 500x100x150 | 60 | 21 |
| 3 | Bord City | 500x200x250 | 16 | 21 |
| 4 | Trea City | 1200x400x120 | 6 | 21 |
| 5 | Trea Rustic Mare | 800x400x150 | 24 | 13 |
| 6 | Trea Rustic Mica | 400x400x150 | 48 | 13 |

OTEL BETON

| Otel beton | Tip | Diametrul (mm) |
| --- | --- | --- |
| OB 37 | Colac | 6 |
| OB 37 | Colac | 8, 10, 12 |
| PC 52 | COLAC | 8-12 |
| PC 52 | Colac | 14-16 |
| PC 52 | BARA | 8 |
| PC 52 | BARA | 10-32 |
| OB | Bare | 8-32 |

OTEL BETON  FASONAT

| PRODUS | PROCES TEHNOLOGIC |
| --- | --- |
| OB 37+PC52 (colaci si/sau bare) | Debitat la lungime fixa: 6 si 12 m |
| OB 37+PC52 (colaci si/sau bare) | Debitat la lungime variabila |
| OB 37+PC52 (colaci si/sau bare) | Carcase |
| OB 37+PC52 (colaci si/sau bare) | Fasonat |
| OB 37+PC52 (colaci si/sau bare) | Capete |

PLASE SUDATE

1 4x4 100x100 2000x5000 2 4x4 100x100 2000x6000 3 4x4 100x100 2150x5000 4 4x4 100x100 2150x6000 5 5x5 100x100 2000x5000 6 5x5 100x100 2000x6000 7 5x5 100x100 2150x5000 8 5x5 100x100 2150x6000 9 6x6 100x100 2000x5000 10 6x6 100x100 2000x6000 11 6x6 100x100 2150x5000 12 6x6 100x100 2150x6000 13 6x6 100x100 2450x6000 14 7,1x7,1 100x100 2000x5000 15 7,1x7,1 100x100 2000x6000 16 7,1x7,1 100x100 2150x5000 17 7,1x7,1 100x100 2150x6000 18 7,1x7,1 100x100 2450x6000 19 8x8 100x100 2000x5000 20 8x8 100x100 2000x6000 21 8x8 100x100 2150x5000 22 8x8 100x100 2150x6000 23 8x8 100x100 2450x6000 24 4x4 150x150 2000x5000 25 4x4 150x150 2150x5000 26 5x5 150x150 2000x5000 27 5x5 150x150 2000x6000 28 5x5 150x150 2150x5000 29 6x6 150x150 2150x5000 30 6x6 150x150 2150x6000 31 7,1x7,1 150x150 2150x5000 32 8x8 150x150 2000x6000 33 8x8 150x150 2150x5000 34 4x4 200x200 2000x5000 35 4x4 200x200 2000x6000 36 4x4 200x200 2150x5000 37 4x4 200x200 2450x6000 38 5x5 200x200 2000x5000 39 5x5 200x200 2000x6000 40 5x5 200x200 2150x5000 41 5x5 200x200 2450x6000 42 6x6 200x200 2000x6000 43 6x6 200x200 2150x5000 44 6x6 200x200 2450x6000 45 7,1x7,1 200x200 2000x6000 46 7,1x7,1 200x200 2150x5000 47 8x8 200x200 2000x6000 48 8x8 200x200 2150x5000 49 8x8 200x200 2450x6000

SARMA

| PRODUCATOR | PRODUS |
| --- | --- |
| Mechel Cp. Turzii | Sarma moala neagra 1,2 mm |
| Mechel Cp. Turzii | Sarma moale neagra 2 mm |
| Mechel Cp. Turzii | Sarma moala neagra 3 mm si 4mm |

CUIE

| Produs | Furnizor |
| --- | --- |
| Cuie2.2x50;3x60/70;3.5x80;4x100;2x150;5.5x180;6x200 | Somplast Dej |

PANOURI GARD BORDURAT ZINCATE

| Diametrul (mm) | Lxl (mm) |
| --- | --- |
| 5 | 2510 x 2510 |
| 5 | 2510 x 2035 |
| 5 | 2510 x 1760 |
| 5 | 2510 x 1560 |
| 5 | 2510 x 1285 |
| 5 | 2510 x 1085 |

Nota:

Livrarea - pachete legate cu sarma cu greutatea maxima 2000 kg

###### PLASA RABITZ

| PRODUCATOR | PRODUS | FURNIZOR |
| --- | --- | --- |
| DAN Steel Beclean | Plasa rabitz Ø 0,8 x l 1000 mm x L 50 m | DAN Steel Beclean |
| DAN Steel Beclean | Plasa rabitz Ø 0,9 x l 1000 mm x L 50 m | DAN Steel Beclean |

###### PLASA GARD

PRODUCATOR PRODUS FURNIZOR DAN Steel Beclean Plasa de gard Ø 2,00 x ochi 40 mm x 1,5 x 10 m DAN Steel Beclean DAN Steel Beclean Plasa de gard Ø 2,00 x ochi 40 mm x 1,0 x 10 m DAN Steel Beclean DAN Steel Beclean Plasa de gard Ø 2,00 x ochi 40 mm x 1,2 x 10 m DAN Steel Beclean DAN Steel Beclean Plasa de gard Ø 2,00 x ochi 40 mm x 1,7 x 10 m DAN Steel Beclean DAN Steel Beclean Plasa de gard Ø 2,00 x ochi 40 mm x 2.00 x 10 m DAN Steel Beclean DAN Steel Beclean Plasa de gard Ø 2,00 x ochi 50 mm x 1.2m x 10 m DAN Steel Beclean DAN Steel Beclean Plasa de gard Ø 2,00 x ochi 50 mm x 1.5m x 10 m DAN Steel Beclean DAN Steel Beclean Plasa de gard Ø 2,00 x ochi 50 mm x 1.7m x 10 m DAN Steel Beclean DAN Steel Beclean Plasa de gard Ø 2,00 x ochi 50 mm x 1.8 m x 10 m DAN Steel Beclean DAN Steel Beclean Plasa de gard Ø 2,00 x ochi 50 mm x 2.0 m x 10 m DAN Steel Beclean DAN Steel Beclean Plasa de gard Ø 2,2 x ochi 40 mm x 1.2 m x 10 m DAN Steel Beclean DAN Steel Beclean Plasa de gard Ø 2,2 x ochi 40 mm x 1.5 m x 10 m DAN Steel Beclean DAN Steel Beclean Plasa de gard Ø 2,2 x ochi 40 mm x 1.8 m x 10 m DAN Steel Beclean DAN Steel Beclean Plasa de gard Ø 2,2 x ochi 40 mm x 2 m x 10 m DAN Steel Beclean DAN Steel Beclean Plasa de gard Ø 2,2 x ochi 50 mm x 1.0 m x 10 m DAN Steel Beclean DAN Steel Beclean Plasa de gard Ø 2,2 x ochi 50 mm x 1.2 m x 10 m DAN Steel Beclean DAN Steel Beclean Plasa de gard Ø 2,2 x ochi 50 mm x 1.5 m x 10 m DAN Steel Beclean DAN Steel Beclean Plasa de gard Ø 2,2 x ochi 50 mm x 1.5 m x 2 m DAN Steel Beclean DAN Steel Beclean Plasa de gard Ø 2,2 x ochi 50 mm x 1.7 m x 10 m DAN Steel Beclean DAN Steel Beclean Plasa de gard Ø 2,2 x ochi 50 mm x 2 m x 10 m DAN Steel Beclean DAN Steel Beclean Plasa de gard Ø 2.80 x ochi 40 mm x 2.0 x 10 m DAN Steel Beclean DAN Steel Beclean Plasa de gard Ø 2.80 x ochi 50 mm x 2.0 x 10 m DAN Steel Beclean

Tevi rectangulare

Laturi

(mm)

15x15

20x20; 30x10

25x25; 30x20; 35x15

35x20

30x30

40x20

35x35; 40x30

50x25

40x40; 50x30

60x20

45x45; 50x40; 60x30

50x50; 60x40; 70x30

70x35

70x40; 80x30; 60x50

60x60; 80x40

80x50; 90x40; 70x60

70x70; 80x60; 100x40

75x75; 100x50; 80x70

90x65

80x80; 100x60

106x60

100X70

90x90; 100x80; 110x70; 120x60

100x100; 120x80

120x100; 140x80

120x120

160x80

150x100

150x150

Tevi rotunde

Diametru (mm)

16

18

19

20

21

21.3

22

25

28

30

32

33.7

35

38

40

41.5

42

45

48

50

51

56

57

60

63

63.5

70

76

89

102

108

114

127

152

159